消费品召回计划

| 生产者名称 | 佛山四甲消防设备有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 过滤式消防自救呼吸器 |
| 品牌 | 唐安 |
| 涉及数量 | 10 |
| 型号/规格 | TZL30A |
| 生产起止日期 | 2023年7月1日至2023年7月31日 |
| 生产批号/批次 | 2023.07 |
| 产品描述及外观 照片 |  |

| 存在的缺陷 |  | 产品过滤装置与防护头罩间的连接强度不符合 GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7 部分；过滤式消防自救呼吸器》技术标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 可能导致 的后果 |  | 产品过滤装置与防护头罩松动，可能导致部分 烟气会进入 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 |  | 消防者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司 或经销商进行处理 |
| 具体召回措施 |  | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在销售 商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召 回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费更换、 或退货处理 |
| 召回负责机构 |  | 佛山四甲消防设备有限公司 |
| 召回联系方式 |  | 邱经理，15707059293 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2024年5月28日至2024 年6月30日 |  |
| 其他信息 | 相关用户也可登录佛山市市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-产品质量监管信息公开-消费品召回”栏目了解更多信息，也可拨打佛山市市场监督管理局消费品召回工作热线电话（0757-82256006）了解更多信息。 |  |