关于家用燃气灶具产品的消费警示

| 标称产品名称 | 家用燃气灶具 |
| --- | --- |
| 产品照片 | / |
| 标称型号/规格 | JZY-008 |
| 标称产品商标 | / |
| 标称生产批号/日期 | / |
| 标称生产者名称 | 佛山市顺德区容桂苏佰尔电器厂 |
| 产品风险及可能 导致的后果 | 产品熄火保护装置和燃气导管不符合GB 16410-2020标准要求，可能会由于燃气泄漏而导致安全事故，存在安全隐患。 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 | 若消费者所持有的家用燃气灶具为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 该公司已注销。 |