安盾防护用品科技（常州）有限公司召回
部分KN95口罩（非医用）
	生产者名称
	安盾防护用品科技（常州）有限公司

	产品名称
	KN95口罩（非医用）
	品牌
	/

	型号/规格
	AD1005 / 11cm*15cm±0.5

	生产起止日期
	2025年2月
	涉及数量
	500袋

（每袋10枚）

	生产批号/批次
	--/--

	产品描述及外观照片
	产品名称：KN95口罩（非医用）  品牌：/
型号/规格：AD1005  11cm*15cm±0.5  颜色：白色
材质：无纺布+熔喷布+热风棉
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]L CECETe v

L





[image: image3.jpg]





	存在的缺陷
	过滤效率低于GB 2626-2019标准要求。

	可能导致的后果
	过滤效率低于GB 2626-2019标准规定的要求，可能导致无法有效过滤防护，存在影响消费者健康的安全隐患。

	避免损害发生的应急处置方式
	在安盾防护用品科技（常州）有限公司的电商销售平台（抖音/振盾户外旗舰店）和各销售门店发布召回公告，请消费者立即停止使用该产品并了解相关安全使用注意事项。

	具体召回措施
	安盾防护用品科技（常州）有限公司的电商销售平台（抖音/振盾户外旗舰店）和各销售门店发布召回信息，敬请消费者立即停止使用召回范围内的产品，并联系安盾防护用品科技（常州）有限公司进行免费退货、退款，以消除安全隐患。消费者因本次召回所产生的邮寄等相关费用均由安盾防护用品科技（常州）有限公司承担。

	召回负责机构
	安盾防护用品科技（常州）有限公司

	召回联系方式
	联系人：安盾防护用品科技（常州）有限公司 陆晓忠 

联系方式：13961255554；召回服务热线0519-88877118

	召回进度安排
	召回启动时间等

1、立即停止生产该款存在缺陷的产品。

2、2026年2月9日前通知销售商停止销售并下架该款存在缺陷的产品；

3、 2026年2月9日通过在电商销售平台（抖音/振盾户外旗舰店）和各销售门店发布公告，以及通过电商客服、短信等方式，通知召回信息；

4、2026年2月28日前完成销售商库存产品返厂退换货（如有）；  

5、2026年5月5日前完成消费者通知及退货、退款事宜。

计划于2026年5月15日完成积极的召回行动。

	其他需要报告的内容
	无

	其他信息
	消费者可拨打常州市市场监督管理局消费品召回管理工作联系电话（0519-86290031），反映召回活动实施过程中的问题或提供缺陷线索。此外，用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站（www.samrdprc.org.cn），关注微信公众号（SAMRDPRC），了解更多信息，反映缺陷线索。


1

