附件2

2023年机动车排放检验机构“双随机”监督检查

记分情况汇总表

序号	地市	机构名称	问题事实描述	记分	备注
1	太原市	太原市盛亿机动车检测有限公司	车辆晋A537S7在上线检测过程中有冒黑烟现象。	6
2
山西易杰机动车辆检测有限公司	1.2023年4月19日，汽柴油线视频中断1个多小时,视频数据缺失；

2.汽柴油线标定用标准气体浓度有误。	6
3
太原市兴首邑机动车综合性能

检测有限责任公司	未按规范要求进行完整检测视频录像。	6
4
山西成峰机动车检测有限公司	检测设备计算机未专机专用。	2
5
山西振宇机动车检测有限公司
0
6
山西威华机动车检测服务

有限公司	1.柴油车采样探头插入深度不足400mm；

2.密闭性测试不符合要求。	6
7
娄烦县元元机动车检测有限公司
0
8
太原钢运恒山机动车检测

有限公司
0
9
太原市嘉兴机动车检测有限公司
0
10	大同市	大同市云冈区阳光机动车检测

有限公司
0
11
大同市保保机动车检测有限公司
/	停业，

未检查
12	长治市	长治市轸鑫达机动车安全检测

服务有限公司	检测设备计算机未专机专用。	2
13	忻州市	五台县嘉远机动车辆安全技术

检测中心有限公司
0
14
静乐县永安机动车检测有限公司	滤光片线性检查不符合要求。	3
15	临汾市	临汾市机动车安全检测中心

有限公司
0
16
吉县建鹏汽车服务有限公司	1.使用不在标定有效期内的标准物质；

2.检测设备计算机未专机专用。	3
17
襄汾县恒安机动车综合检测

有限公司	检测设备计算机未专机专用。	2
18	运城市	永济市福润机动车检测

有限责任公司
0
19
永济市瑞通机动车检测有限公司
0
20
万荣县恒驰机动车检测有限公司
0
21	吕梁市	吕梁市天源机动车检测有限公司
0